| Comune di CAMPOBELLO DI LICATA |
| --- |
| Provincia |
| Agrigento |
|  | E L E N C O P R E Z Z I |
| OGGETTO | Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Materna Carnevale |
| COMMITTENTE | COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA |
|  |  | IL PROGETTISTA |

| IV Area Funzionale LL. PP. e Urbanistica | Pag. 1 |
| --- | --- |
| N.E.P. | Codice Art. | D E S C R I Z I O N E | Unità Misura | Prezzo Unit |
|  |  | Voci Finite senza Analisi |  |  |
| 1 | 21.1.6 | Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. |  |  |
|  |  | EURO DIECI/60 | €/metro | 10,60 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € | quadrato |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 10,60 |
| 2 | 21.1.9 | Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m2 e per ogni cm di spessore. |  |  |
|  |  | EURO UNO/74 | €/metro | 1,74 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € | quadrato |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 1,74 |
| 3 | 21.1.26 | Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo. |  |  |
|  |  | EURO VENTIQUATTRO/70 | €/metro cubo | 24,70 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € |  |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 24,70 |
| 4 | 21.1.17 | Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. |  |  |
|  |  | EURO DICIASSETTE/75 | €/metro | 17,75 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € | quadrato |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 17,75 |
| 5 | 1.2.3 | Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - Per ogni m3 di materiale costipato. |  |  |
|  |  | EURO TRE/10 | €/metro cubo | 3,10 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € |  |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 3,10 |
| 6 | 3.2.4 | Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione). |  |  |
|  |  | EURO DUE/04 | €/chilogrammo | 2,04 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € |  |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 2,04 |
| 7 | 1.1.9 | Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m3 cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo |  |  |

| IV Area Funzionale LL. PP. e Urbanistica | Pag. 2 |
| --- | --- |
| N.E.P. | Codice Art. | D E S C R I Z I O N E | Unità Misura | Prezzo Unit |
|  |  | scavo, escluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. |  |  |
|  |  | EURO CENTOQUARANTASEI/70 | €/metro cubo | 146,70 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € |  |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 146,70 |
| 8 | 6.2.16.2 | Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a compressione non inferiore a 50 N/mm2, sistemati in opera a secco su letto di sabbia lavata avente granulometria non superiore a 5 mm, su sottofondo resistente escluso dal prezzo, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante: - spessore cm 6 : di colore antracite, bruno, rosso e giallo. |  |  |
|  |  | EURO TRENTACINQUE/90 | €/metro | 35,90 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € | quadrato |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 35,90 |
| 9 | 5.12.2 | Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici. |  |  |
|  |  | EURO UNDICI/70 | €/metro | 11,70 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € | quadrato |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 11,70 |
| 10 | 5.18.3 | Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1a scelta del tipo Botticino, perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, compreso nel prezzo la posa in opera con collanti o malta bastarda la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; escluso il massetto di sottofondo, la levigatura e la lucidatura a piombo da compensarsi a parte. con elementi di dimensioni 30x60 cm. |  |  |
|  |  | EURO SESSANTASEI/90 | €/metro | 66,90 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € | quadrato |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 66,90 |
| 11 | 5.19.1 | Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima qualità, posto in opera con collanti o malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. con elementi di altezza 8 cm. |  |  |
|  |  | EURO TREDICI/00 | €/metro | 13,00 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € |  |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 13,00 |
| 12 | 6.3.4 | Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo meccanico a qualsiasi profondità o altezza e di qualunque spessore con pietrame calcareo, lavico o arenario o ciottoli di pezzatura non inferiore a 20 cm, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, con eventuale regolarizzazione finale effettuata a mano. |  |  |
|  |  | EURO VENTINOVE/00 | €/metro cubo | 29,00 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € |  |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 29,00 |
| 13 | 11.1.1 | Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su |  |  |

| IV Area Funzionale LL. PP. e Urbanistica | Pag. 3 |
| --- | --- |
| N.E.P. | Codice Art. | D E S C R I Z I O N E | Unità Misura | Prezzo Unit |
|  |  | superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Al |  |  |
|  |  | EURO CINQUE/48 | €/metro | 5,48 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € | quadrato |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 5,48 |
| 14 | 21.5.18 | Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura delle tegole, della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o chiodi di ancoraggio e muratura delle stesse con malta bastarda, della formazione dei colmi, compluvi e displuvi, della collocazione delle tegole smesse e di quelle nuove occorrenti la cui fornitura sarà pagata a parte, escluso il trasporto a discarica delle tegole inutilizzabili e del materiale di risulta. - Per ogni m2 di superficie effettiva. |  |  |
|  |  | EURO VENTINOVE/60 | €/metro | 29,60 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € | quadrato |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 29,60 |
| 15 | 21.5.20.4 | Fornitura di tegole occorrenti nuove date posto il cantiere di utilizzazione compresi pezzi speciali tegole tipo Marsigliese, doppia romana. |  |  |
|  |  | EURO VENTI/70 | €/metro | 20,70 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € | quadrato |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 20,70 |
| 16 | 21.8.1 | Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o più partite con o senza vetri, compresa la registrazione, la sostituzione parziale o totale delle cerniere e della ferramenta di chiusura, la sostituzione del legname deteriorato con analoga essenza a perfetto incastro, la formazione di sagome e la sostituzione delle squadre di ferro piatto, il tutto esteso anche al telaio maestro, esclusi i vetri e la coloritura, comprese opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m2 di infisso. |  |  |
|  |  | EURO CENTOVENTIQUATTRO/80 | €/metro | 124,80 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € | quadrato |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 124,80 |
| 17 | 8.1.12.1 | Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere agiunto aperto; il telaio fisso conterrà in un'unica soluzione la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide, l'avvolgibile con i suoi meccanismi di manovra. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs.192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U.del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di:guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; cassonetto in alluminio preverniciato e coibentato; schermo in PVC (peso minimo di 4,5 kg/m²); comando dello schermo con cintino; controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa).Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per |  |  |

| IV Area Funzionale LL. PP. e Urbanistica | Pag. 4 |
| --- | --- |
| N.E.P. | Codice Art. | D E S C R I Z I O N E | Unità Misura | Prezzo Unit |
|  |  | ogni anta): - Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K). |  |  |
|  |  | EURO QUATTROCENTOVENTIQUATTRO/70 | €/metro | 424,70 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € | quadrato |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 424,70 |
| 18 | 1.1.7.1 | Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla Direzione Lavori nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. |  |  |
|  |  | EURO DIECI/33 | €/metro cubo | 10,33 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € |  |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 10,33 |
| 19 | 1.4.4 | Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato. |  |  |
|  |  | EURO TRE/78 | €/metro | 3,78 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € |  |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 3,78 |
| 20 | 1.4.5 | Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 -1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, escluso gli eventuali oneri di accesso e conferimento alla discarica, da compensarsi a parte. - per ogni m3 e per ogni km. |  |  |
|  |  | EURO UNO/01 | €/metro cubo | 1,01 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € |  |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 1,01 |
| 21 | 13.8 | Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. |  |  |
|  |  | EURO VENTIDUE/30 | €/metro cubo | 22,30 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € |  |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 22,30 |

| IV Area Funzionale LL. PP. e Urbanistica | Pag. 5 |
| --- | --- |
| N.E.P. | Codice Art. | D E S C R I Z I O N E | Unità Misura | Prezzo Unit |
| 22 | 13.7.3.7 | Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNICEI- EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 355 mm; interno 334,2 mm. |  |  |
|  |  | EURO CINQUANTANOVE/80 | €/metro | 59,80 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € |  |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 59,80 |
| 23 | 6.4.3 | Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso il massetto di posa in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 10 cm, escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da compensarsi a parte. |  |  |
|  |  | EURO CENTOVENTIDUE/20 | €/cadauno | 122,20 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € |  |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 122,20 |
| 24 | 6.4.5.1 | Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale UNI EN 1563, costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, sistema di fissaggio al telaio "antivandalismo", marchiata a rilievo con norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C250/D400), marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe C 250 (carico di rottura 250 kN). |  |  |
|  |  | EURO TRE/78 | €/chilogrammo | 3,78 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € |  |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 3,78 |
| 25 | 6.1.1.2 | Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito urbano. |  |  |
|  |  | EURO TRENTA/50 | €/metro cubo | 30,50 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € |  |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 30,50 |
| 26 | 6.1.2.2 | Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito urbano. |  |  |
|  |  | EURO TRENTADUE/80 | €/metro cubo | 32,80 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € |  |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 32,80 |
| 27 | 6.1.4.2 | Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla |  |  |

| IV Area Funzionale LL. PP. e Urbanistica | Pag. 6 |
| --- | --- |
| N.E.P. | Codice Art. | D E S C R I Z I O N E | Unità Misura | Prezzo Unit |
|  |  | frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R.B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche:stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m2 e per ogni cm di spessore. |  |  |
|  |  | EURO UNO/70 | €/metro | 1,70 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € | quadrato |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 1,70 |
| 28 | 6.1.5.2 | Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R.B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m2 e per ogni cm di spessore. |  |  |
|  |  | EURO DUE/07 | €/metro | 2,07 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € | quadrato |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 2,07 |

| IV Area Funzionale LL. PP. e Urbanistica | Pag. 7 |
| --- | --- |
| N.E.P. | Codice Art. | D E S C R I Z I O N E | Unità Misura | Prezzo Unit |
|  |  | Voci Finite con Analisi |  |  |
| 29 | AP.1 | Lamatura e verniciatura di pavimenti in legno previa pulizia, lamatura e rimozione delle vernici vecchie, riparazione e/o sostituzione sostituzioni di parti lignee danneggiate o ammalorate (fino ad una percentuale del 30% della superficie da trattare), stuccatura, applicazione fondo, verniciatura o trattamento ad olio ed ogni onere per dare l'opera a regola d'arte. |  |  |
|  |  | EURO VENTICINQUE/60 | €/metro | 25,60 |
|  |  | Incidenza sicurezza: € 0,203 | quadrato |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 25,40 |
| 30 | AP.2 | Collocazione di maniglione antipanico o doppia maniglia secondo normativa antincendio, da montare su infissi o aperture di qualsiasi tipo, completo di montaggio, bullonature, ancoraggi, sigillature ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte e conforme alle normative vigenti. |  |  |
|  |  | EURO DUECENTOSEI/47 | €/cadauno | 206,47 |
|  |  | Incidenza sicurezza: € 1,65 |  |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 204,82 |
|  |  | CAMPOBELLO DI LICATA lì |  |  |
|  |  | IL PROGETTISTA |  |  |